Examples of FAAS standard calibration data and graphs used for the determination of Cu(II), Hg(II), Pb(II) and Zn(II) uptake by crab carapace in kinetic studies.

Table 1 FAAS calibration Kinetic Studies 31/07/04 (Morning)

| mg /L | 1 | 2 | 3 | 4 | Mean | St. Dev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5 | 0.03 | 0.022 | 0.021 | 0.02 | 0.023 | 0.005 |
| 1 | 0.047 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | 0.038 | 0.006 |
| 3 | 0.099 | 0.092 | 0.094 | 0.087 | 0.093 | 0.005 |
| 5 | 0.155 | 0.149 | 0.145 | 0.14 | 0.147 | 0.006 |
| 7.5 | 0.228 | 0.229 | 0.216 | 0.21 | 0.221 | 0.009 |
| 10 | 0.286 | 0.286 | 0.273 | 0.273 | 0.280 | 0.008 |

Table 2 FAAS calibration Kinetic Studies 31/07/04 (Afternoon)

| mg /L | 1 | 2 | 3 | 4 | Mean | St. Dev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.021 | 0.02 | 0.023 | 0.005 |
| 1 | 0.046 | 0.037 | 0.036 | 0.032 | 0.038 | 0.006 |
| 3 | 0.099 | 0.091 | 0.093 | 0.086 | 0.092 | 0.005 |
| 5 | 0.156 | 0.149 | 0.144 | 0.14 | 0.147 | 0.007 |
| 7.5 | 0.228 | 0.227 | 0.216 | 0.21 | 0.220 | 0.009 |
| 10 | 0.285 | 0.286 | 0.273 | 0.272 | 0.279 | 0.008 |

Table 3 FAAS calibration Kinetic studies14/07/04 (Morning)

| mg /L | 1 | 2 | 3 | 4 | Mean | St. Dev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0.014 | 0.022 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.005 |
| 50 | 0.024 | 0.041 | 0.022 | 0.024 | 0.028 | 0.009 |
| 100 | 0.047 | 0.074 | 0.046 | 0.048 | 0.054 | 0.014 |
| 150 | 0.072 | 0.106 | 0.075 | 0.075 | 0.082 | 0.016 |
| 200 | 0.095 | 0.133 | 0.098 | 0.098 | 0.106 | 0.018 |

Table 4 FAAS calibration Kinetic studies 14/07/04(Afternoon)

| mg /L | 1 | 2 | 3 | 4 | Mean | St. Dev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0.015 | 0.017 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.002 |
| 50 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.029 | 0.003 |
| 100 | 0.062 | 0.056 | 0.054 | 0.058 | 0.058 | 0.003 |
| 150 | 0.088 | 0.083 | 0.084 | 0.088 | 0.086 | 0.003 |
| 200 | 0.114 | 0.115 | 0.11 | 0.116 | 0.114 | 0.003 |

Table 5 FAAS calibration Kinetic studies 09/07/04 (Morning)

| mg/L | 1 | 2 | 3 | 4 | mean | St. Dev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.009 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.007 | 0.004 |
| 2 | 0.018 | 0.017 | 0.022 | 0.016 | 0.018 | 0.003 |
| 4 | 0.035 | 0.034 | 0.044 | 0.04 | 0.038 | 0.005 |
| 6 | 0.055 | 0.051 | 0.062 | 0.057 | 0.056 | 0.005 |
| 8 | 0.070 | 0.070 | 0.078 | 0.075 | 0.073 | 0.004 |
| 10 | 0.091 | 0.09 | 0.101 | 0.096 | 0.095 | 0.005 |

Table 6 FAAS calibration Kinetic studies09/07/04 (Afternoon)

| mg/L | 1 | 2 | 3 | 4 | mean | St. Dev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.001 |
| 2 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.016 | 0.018 | 0.002 |
| 4 | 0.034 | 0.033 | 0.044 | 0.05 | 0.040 | 0.008 |
| 6 | 0.055 | 0.051 | 0.062 | 0.056 | 0.056 | 0.005 |
| 8 | 0.070 | 0.070 | 0.076 | 0.075 | 0.073 | 0.003 |
| 10 | 0.090 | 0.090 | 0.100 | 0.095 | 0.094 | 0.005 |

Table 7 FAAS calibration Kinetic studies 18/08/04 (Morning)

| mg/L | 1 | 2 | 3 | 4 | mean | St. Dev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.001 |
| 0.2 | 0.053 | 0.054 | 0.047 | 0.044 | 0.050 | 0.005 |
| 0.4 | 0.094 | 0.095 | 0.098 | 0.105 | 0.098 | 0.005 |
| 0.6 | 0.127 | 0.137 | 0.124 | 0.155 | 0.136 | 0.014 |
| 0.8 | 0.161 | 0.159 | 0.15 | 0.185 | 0.164 | 0.015 |
| 1 | 0.198 | 0.202 | 0.24 | 0.219 | 0.215 | 0.019 |

Table 8 FAAS calibration Kinetic studies18/08/04 (Afternoon)

| mg/L | 1 | 2 | 3 | 4 | mean | St. Dev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.001 |
| 0.2 | 0.053 | 0.055 | 0.047 | 0.047 | 0.051 | 0.004 |
| 0.4 | 0.094 | 0.093 | 0.098 | 0.103 | 0.097 | 0.005 |
| 0.6 | 0.125 | 0.137 | 0.124 | 0.133 | 0.130 | 0.006 |
| 0.8 | 0.161 | 0.159 | 0.15 | 0.185 | 0.164 | 0.015 |
| 1 | 0.198 | 0.202 | 0.24 | 0.219 | 0.215 | 0.019 |